Institut für Angewandte Mathematik
Kinetische Modellierung der Positron Emission Tomographie
Von Melanie Buxhoidt & Max Metelmann
im Sommersemester 2009
[Speaker Notes: das ist eine Testnotiz]

---
Einleitung
PET - Scanner
Ein PET ist ein bildgebendes Verfahren in der Nuklearmedizin, dass Schnittbilder von lebenden Organismen erzeugt.
Man injiziert dem Patienten Radiopharmaka ein, um mit den Detektoren messen zu können.
Kinetische Modellierung mit PET

---
Gliederung
Einleitung
PET
Theorien mit Kompartimenten
Das 1-Kompartiment-Modell
Grundsätzliche Berechnung
Erweiterung und Ungenauigkeiten des Modells
Das 2-Kompartiment-Modell
Beschreibung anhand des Beispiels: Glukoseverbrauch im Gehirn
Das Rezeptor-Liganden-Modell
Das 3-Kompartiment-Modell
Vergleich von 2- und 3-Kompartiment-Modell
Verfahren zur Bestimmung der Konstanten
Theoretische Diskussion der Störfaktoren
Anwendungen der Modelle in der Realität

---
Wozu mathematische Modelle?
In der PET-Technik bekommt man nur Bilder, die Überlagerungen von Signalen sind.
Man nutzt mathematische Gleichungen um die verschiedenen Stadien des Indikatormoleküls genauer zu beschreiben und diese zusammen beschreiben dann das PET-Bild.

---
Was ist ein Kompartiment?
[Speaker Notes: Kompartiment steht auf dem Infozettel]

---
Zusammenfassung 1
PET:
Positron – Emissions – Thomographie ist ein bildgebendes Verfahren der Nuklearmedizin, dass Schnittbilder von lebenden Organismen erzeugt, in dem es eine schwache radioaktiv markierte Substanz im Organismus sichtbar macht und damit biochemische und physiologische Funktionen abbildet.
Kompartiment:
Kompartiment ist ein Fachbegriff für Regionen im Körper mit gewissen Eigenschaften, welche man dann in Modelle einbauen kann.
Die Eingangsfunktion ist die gemessene Konzentration des Tracers im Blut, die so genannte Plasmafunktion.
!
Der Blutfluss an sich bildet mathematisch gesehen kein Kompartiment.

---
Das Ein-Gewebe Kompartimentmodell
Betrachte nur die Konzentration eines beliebigen Tracers im Gewebe und im Blut.
 ist die Konzentration des Tracers im Gewebe.
C_t
 ist die Konzentration des Tracers im Blut.
C_a
Zur vollständigen Charakterisierung des Modells muss man berücksichtigen, dass:
C_t
C_a
Die Konzentrationen und zeitabhängige Größen sind.
Zwei Konstanten die Diffusion des Tracers beschreiben.
rightarrow ~{C_t(t)} over dt = K_1 C_a(t)` - `k_2 C_t(t)

---
Das Ein-Gewebe Kompartimentmodell
rightarrow ~{C_t(t)} over dt = K_1 C_a(t)` - `k_2 C_t(t)
Wie sieht jetzt die Lösung dieser Dgl. aus?
Anwendung der Laplace Transformation!
Die Laplace-Transformation transformiert eine Funktion aus dem Zeitraum in den Bildraum.
L {f(t)} = F(s)
L^-1 left lbrace 1 over {s+a} right rbrace ` =` e^{-a`t}
Wichtig, es gilt: f '(t) = sF(s) – f(0) und
Multiplikation im Zeitraum entspricht einer Faltung im Bildraum, und umgekehrt.
٭
L^{-1} \{ F(s) G(s) \} = L^{-1}\{ F(s) \} ~~ L^{-1} \{ G(s) \}

---
Das Ein-Gewebe Kompartimentmodell
{C_t(t)} over dt = K_1 C_a(t)` - `k_2 C_t(t)
Damit findet man eine Lösung der Dgl. in der Form:
C_t(t) =K_1 C_A(t) ~~ e^{-k_2 t}
٭
` = K_1 `int_0^1 C_A (%tau) e^{-k_2(%tau-1)} d%tau
Wenn man die Konstanten bestimmt hat und genügend viele Messwerte für hat, dann kann man das Integral berechnen und somit die Konzentration des Tracers im Gewebe bestimmen.
C_a

---
Das Ein-Gewebe Kompartimentmodell
Das Ein-Gewebe Kompartimentmodell
Noch ein Paar Informationen zu den Konstanten:
Die Bestimmung dieser Parameter ist keine triviale Angelegenheit (siehe Vortrag von Viktoria Kötter). Wenn sich die Verteilung des Tracers in einer Region adäquat durch ein Ein-Kompartimentmodell beschreiben lässt, dann werden häufig Regressionsverfahren angewandt.
Bei einem radioaktiven Tracer berücksichtigen die Konstanten auch den radioaktiven Abfall.
Nun soll das eingeführte Modell noch wesentlich erweitert werden, und dabei sollen weitere Erkenntnisse über die Konstanten gewonnen werden.
[Speaker Notes: Ghjghjghjghjghj das ist eine Testnotiz]

---
Erweiterung des Ein-Gewebe Kompartimentmodells
Motivation:
Der Tracer diffundiert ins Gewebe, d.h. beim Durchfluss ändert sich die Konzentration.
Vereinfachung:
Betrachtung des Gewebes in unmittelbarer Umgebung einer einzelnen Arterie.
F
Durchfluss durch die Kapillare
J_a = F C_a
J_a
Arterieller Tracerfluss
J_v = F C_v
J_v
Venöser Tracerfluss
J_t
Tracerfluss ins Gewebe ???
Annahme:
Das System ist im Gleichgewicht.
J_a = J_t + J_v rightarrow ` J_t =` dC_t over dt `= J_a - J_v = F(C_a - C_v)

---
Erweiterung des Ein-Gewebe Kompartimentmodells
Wir führen den Nettoanteil des Tracers, der während des Durchflusses durch eine Kapillare in das Gewebe diffundiert, ein.
E_n
E_n = {C_a -C_v} over C_a
Betrachten wir nun den Nettoanteil nur in eine Richtung (unidirectional) vom Blut ins Gewebe, .
E_u
Für den ersten Durchgang des Tracers (first-pass) gilt:
C_t =0` Rightarrow ` E_n = E_u
` Rightarrow ` dC_t over dt = (FE_u) C_a = K_1 C_a
F
Also wird die Konstante jetzt durch das Produkt aus Durchfluss und dem Parameter beschrieben.
K_1
E_u

---
Erweiterung des Ein-Gewebe Kompartimentmodells
E_u
Wie gelangt man an ? - durch das Renkin-Crone Modell.
E_u = 1-e^{-PS over F}
P ist die Durchlässigkeit (Permeabilität) der Kapillarmembran.
S ist ein Maß für die Größe der Kapillaroberfläche.
Für große hängt wesentlich vom Durchfluss ab.
E_u
K
PS groß
PS klein
K
Für kleine hängt wesentlich von der Durchlässigkeit ab.
E_u
Durchfluss F
Extraction

---
Erweiterung des Ein-Gewebe Kompartimentmodells
Folgerungen:
Möchte man die Durchblutung untersuchen, sollte ein Tracer mit einem großen Faktor gewählt werden. Also mit einem hohen Extraktionsanteil.
E_u
`^{15}O
Wasser – niedriger Extraktionsanteil
`^{15}O
Butanol – hoher Extraktionsanteil
Der Mensch hat bei Raumluft i.A. eine normale Durchblutung aber z.b. während des Einatmens von Kohlendioxid erhöht sich die Durchblutung
(vor allem im Gehirn).

---
Ungenauigkeiten des Ein-Gewebe Kompartimentmodells
Eine praktische Anwendung des Ein-Gewebe Modells ist die Messung des regionalen Blutflusses.
Diese Messung reagiert empfindlich in Bezug auf die Verteilung des Tracers im Gehirn, d.h. kleine Schwankungen der Konzentration deutliche Änderung der Messergebnisse.
Es wurde angenommen, dass der Tracer im Gewebe homogen verteilt ist. Dem ist nicht so!
Das Gehirn besteht aus verschiedenen Gewebearten. Grob wird es in die graue Substanz (Gehirnrinde) und weiße Substanz (im Innern) unterteilt.
Der Blutfluss ist nicht überall identisch.
Das Auflösungsvermögen eines PET-Scanners ist begrenzt.
Es sind immer Abweichungen zu berücksichtigen. Größenordnung: 5 - 20 %

---
Zusammenfassung 2
Ausgehend von einem stark vereinfachtem Modell gelang es eine Lösung für die Konzentration zu finden. Durch Berücksichtigung der sofortigen Diffusion wurde das Problem auf eine Konstante reduziert. Ein Maß für diese Konstante wurde ebenfalls gewonnen.
dC_t over dt = (FE_u) C_a = K_1 C_a
٭
C_t(t) =K_1 C_A(t) ~~ e^{-k_2 t}
Es müssen immer Abweichungen zwischen mathematischem Modell und wirklicher Messung berücksichtigt werden.
Wichtige Anwendung: Messung der Durchblutung!

---
Das 2-Kompartiment-Modell
Glukose ist der bedeutenste Energieträger sowohl im menschlichen als auch im tierischen Organismus. Wichtige Fuktionen im Organismus hängen vom Glukosegehalt ab.
18 FDG : spezieller Tracer

---
Das 2-Kompartiment-Modell
v_i^٭ (t) ` =` ~ {V_t^٭ C_p^٭ (t)} over K_t^ ٭ left [ 1 + C_p (t) over K_t right ] + C_p^٭
*
~{C_e(t)} over dt = K_1 C_p(t)` - `(k_2 + k_3) C_e(t)
*
*
*
*
*

---
Das 2-Kompartiment-Modell
*
~{C_e(t)} over dt = K_1 C_p(t)` - `(k_2 + k_3) C_e(t)
*
*
*
*
*
Durch Festsetzung ist die Änderung der Konzentration der Produkte des Wirkstoffes::
*
~{C_m(t)} over dt = k_3 C_e(t)
*
*
Totale Konzentration:
*
*
*
~{C_i(t)} = C_e(t) + C_m(t)
Gesamtaktivitätskonzentration:
*
*
*
rightarrow ~{C_t(t)} = ( 1- V_B ) C_i (t) + V_B C_B (t)

---
Das 2-Kompartiment-Modell
Glukose und FDG werden als gleich vorausgesetzt.

---
Das 2-Kompartiment-Modell
Es wird die Gewebeheterogenität berücksichtigt und zwischen, weißen, grauen, ... Zellen getrennt.

---
Zusammenfassung 3
Das 2-Kompartiment-Modell ist eine Erweiterung zum
1-Kompartiment-Modell in der Hinsicht, dass es noch eine weitere Reaktion (hier die Phosphorisierung) berücksichtigt.

---
Rezeptor - Ligand /
Drei-Kompartiment Modell
Anstatt nur die Konzentration eines Tracers in einem Gewebe zu betrachten, kann man auch Tracer untersuchen, die sich an bestimmte Zellen binden.
Man spricht von der Rezeptor – Ligand Bindung.
Welche Zustände kann ein Ligand einnehmen?
Unmittelbar nach der Injektion ist der Ligand noch keinerlei Wechselwirkung eingegangen. Er ist frei.
Der Ligand bindet nach gewisser Zeit z.b. an einen Rezeptor.
Oft reichen diese beiden Zustände nicht aus um das System adäquat zu beschreiben. Man führt einen dritten Zustand ein!
  - Der Ligand kann eine nicht-spezifische Bindung eingegangen sein, d.h. er ist nicht an den gewünschten Rezeptor gebunden, frei ist er aber auch nicht.
[Speaker Notes: Was ist ein Ligand und ein Rezeptor? Rezeptor: Eine spezialisierte Zelle die bestimmte äußere und innere chemische Reize in eine für das Nervensystem verständliche Form bringt. Ligand: Stoff der an ein Zielprotein, beispielsweise einen Rezeptor binden kann. Die Bindung des Liganden ist üblicherweise reversibel und wird insbesondere durch Ionenbindungen, Wasserstoffbrückenbindungen und Van-der-Waals-Kräfte ermöglicht. Liganden können auch radioaktiv sein.]

---
Rezeptor - Ligand /
Drei-Kompartiment Modell
Das Zwei-Kompartiment wird also um ein drittes Kompartiment erweitert.
Achtung: Die Kompartimente stehen hier für Zustände des Liganden (Tracers) und nicht mehr (nur) für einen Raum.
Mathematisches Modell:
dF over dt `=` K_1 P `-`(k_2 + k_3)F `+`k_4 B `-` %lambda F `-`k_5 F `+`k_6 N
dB over dt` = `~~~~~~~`~~~~~~~ k_3 F `-`k_4 B `-` %lambda B
dN over dt` =` ~~~~~~~`~~~~~~~~~~~~~~~~~``~~ -` %lambda N `+`k_5 F `-`k_6 N
λ steht für den radioaktiven Zerfall.

---
Rezeptor - Ligand /
Drei-Kompartiment Modell
Das PET Signal setzt sich aus den Konzentrationen in den verschiedenen Kompartimenten zusammen.
Der Detektor erfasst in einem gewissen Zeitintervall eine durchschnittliche Anzahl von Counts.
Gelingt eine Lösung des Modells für jedes einzelne Kompartiment (P, F, B, N), dann hat das resultierende PET-Signal die Gestalt:
PET[t_i,t_{i+1}] `=`1 over {%DELTA t_i} int_{t_i}^{t_{i+1}} ( %varepsilon_p` P `+`%varepsilon_f` F `+`%varepsilon_b` B `+` %varepsilon_n` N)dt
%varepsilon_i
Hierbei gewichten die den jeweiligen Anteil des Kompartiments am Gesamtvolumen.
Zusammensetzung des PET Signals.

---
Rezeptor - Ligand /
Drei-Kompartiment Modell
Drei-G.K.
Zwei-G.K. mit irreversibler Bindung
Zwei-G.K. mit reversibler Bindung
P
F
B
P
B
F
B
P
F
Simulationen eines Radioliganden (Halbwertszeit: 20,2 min.) für drei verschiedene mathematische Modelle.
`^{11}C
N
Konzentration in F
Konzentration in B
Konzentration in N
Gesamtes radioaktives Signal
[Speaker Notes: Die 1 Modellierung berücksichtigt den radioaktiven Zerfall nicht. Das erkennt man besonders an dem dritten Bild.]

---
Drei-Kompartiment Modell - Ungenauigkeiten
Die Modellierung eines Systems hängt ganz wesentlich vom benutzten Liganden ab. Die Konstanten müssen Stoffspezifisch bestimmt werden.
Welchen Einfluss hat der Radioligand auf den Stoffwechsel? Wird radioaktive Strahlung eventuell an unbeteiligte Substrate übergeben?
Gibt es ein Sättigungsverhalten des Gebundenen Kompartiments?
  - Ja, da die Menge des Liganden begrenzt ist.
k_3 ` rightarrow ` k_on `(B'_{max} - `B over SA)
k_3
Erweiterung von .
dF over dt `=` K_1 P `-`(k_2 + k_5)F `-` k_on `(B'_{max} - `B over SA)F `+`k_{off} B `+`k_6 N `-` %lambda F
dB over dt` = `~~~~~~~`~~~~~~~~~`~~`~~~~ k_on `(B'_{max} - `B over SA) F `-`k_{off} B~~~~~~~~~ `-` %lambda B
dN over dt` =`~~~~~~~~~~~~~~ k_5 F~~~~~~~`~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~``~~ `-`k_6 N `-` %lambda N
[Speaker Notes: Die Grafik aus der Folie davor sieht für andere Radioliganden ganz anders aus. Die anderen Mengen (Blut, Rezeptoren) sind natürlich auch begrenzt, aber im Verhältnis zu einer Injektion von Liganden sind sie sehr hoch. k_4 ist jetzt k_off k_3 ist ein Maß für die Vereinigung von freien Liganden und nutzbaren Empfängern. Das sich die Bindung durch den radioaktiven Zerfall langsam abbaut steckt in dem SA (spezifische Aktivität) berücksichtigt jetzt, wie viel freie Liganden noch für eine Bindung zur Verfügung stehen. k_on]

---
Drei-Kompartiment Modell
Mehr-Injektion
Problem: Es ist sehr schwer die Sättigung aus den aufgenommenen Daten zu schätzen.
B'_{max}
(Lösung): Anwendung von mehreren Injektionen hintereinander.
Experimentell: Unterschiede im Abfall der Konzentration.
Einige Konstanten können bestimmt werden!
[Speaker Notes: Ann.: Konstanten verändern sich mit der Zeit: Beliebig Kompliziertes Modell... B'_max kann nicht so einfach bestimmt werden, weil es immer mit k_on zusammenhängt. Selbst wenn man das Modell für eine Erst-Injektion betrachtet geht es nicht. (dann ist SA Null)]

---
Zusammenfassung 4
Ziel war es, nicht nur das Vorhandensein eines Tracers im Gewebe zu beschreiben, sondern auch die explizite Bindung an einen geeigneten Rezeptor genauer zu untersuchen.
Erweiterung des Zwei-Kompartiment Modells. non-specific Kompartiment.
Berücksichtigung des Volumenanteils des jeweiligen Kompartiments.
Diskussion von verschiedenen Simulationen.
Berücksichtigung einer Sättigung des gebundenen Kompartiments.
  - Schwierigkeiten bei der Bestimmung der Konstanten
  - Anwendung von mehreren Injektionen.
Allgemein gilt: Die Modellierung eines Drei-Kompartiment Modells ist ausgesprochen schwierig und auch heute noch im Visier der aktuellen Forschung.

---
Vereinfachungen der
mathematischen Modelle
Problem:	Man kann die Eingangsfunktion (Plasmafunktion) nur schwer messen.
Lösung:	Man misst die radioaktive Konzentration in einer bestimmten	Referenzregion im Gewebe.
Ein Gebiet in dem die spezifische Bindung gering ist, wird Referenzregion genannt.
Die Betrachtung der Referenzregion bringt folgende Vorteile mit sich:
DV ` =` K_1 over k_2
Das Verteilungsvolumen DV wird konstant gehalten.
Das Bindungs- und das nicht-spezifische Kompartiment wird vernachläsigt.
Die radioaktive Dämpfung wird vernachlässigt.

---
Vereinfachungen der
mathematischen Modelle
Durch die Vereinfachungen der Referenzregionmethode ergibt sich aus der Gleichung des 3-Kompartiment-Modells:
dF over dt `= `K_1 P` - `(k_2 `+` k_3) F `+` k_4 B` - `%lambda F `-` k_5 F` +` k_6 N
die Plasmafunktion:
P(t) ` =` 1 over K_1^R (dF_R over dt `+` k_2^R F_R )
Da P(t) sich in der Referenzregion genauso verhält wie in der empfängerreichen Region und man hier die Bindung berücksichtigt, folgt:
dF over dt `=` K_1 over K_1^R (dF_R over dt `+` k_2^R F_R )` - `(k_2 `+` k_3) F `+` k_4 B
dB over dt `=` k_3 F `-` k_4 B

---
Vereinfachungen der
mathematischen Modelle
Man kann ebenfalls noch annehmen, dass die das Verteilungsvolumen DV nur so ändert, dass das Verhältnis erhalten bleibt.
K_1 over k_2 `=` K_1^R over k_2^R
Nun hat man ein komplexes System von Differentialgleichung mit sieben schwer bestimmbaren Konstanten vereinfacht zu einem System mit 4 Konstanten, welche messbar sind.
K_1 `;` k_2 `;`k_3 `; ` k_4 `; `k_5 `; ` k_6 `; ` %lambda `rightarrow `R_1 `=` K_1 over K_1^R `; `k_2 `;` k_3 `;` k_4

---
Praktischer Gebrauch
Vorteil:
Die Referenzregionmethode ist der Zwischenschritt von dem Punkt, an dem man weiß, dass ein neuer Tracer gültig ist, dahin dass er angewandt werden darf.
Die Referenzregionmethode ist wenig zeitintensiv und man muss P(t) nicht messen.
Nachteil:
In dieser Vergleichsmethode können viele Fehler und Messunsicherheiten auftreten, die dann mit interpretiert werden.

---
Zusammenfassung 5
Problem:	Man kann die Eingangsfunktion nur schwer messen.
Lösung:	Man führt eine Messmethode über eine bestimmte Region ein	(Referenzregion). Durch diese Vereinfachung ergeben sich bestimmte	Annahmen, die die Anzahl der Konstanten von sieben auf vier	verringert.
Fazit für den praktischen Gebrauch:
Die Referenzregionmethode ist ein guter Kompromiss (in der Praxis in grober Näherung) zwischen der Genauigkeit der Methode und der Einfachheit der Modelle.

---
Grenzen der PET-Untersuchung
Der ideale PET-Detektor:
Negative Einflussfaktoren auf die Genauigkeit der PET-Untersuchung:
Abschwächung der Strahlung durch Gewebe.
Streuung der Strahlung.
zufällige Prozesse.
Totzeit.
Auch bei hohen Zählraten noch Leistungsfähig.
Räumlichen Auflösungseffekten.
Korrektur durch Bildrekonstruktionssoftware im begrenztem Maß möglich.
führt zu
[Speaker Notes: # Er umschließt das Untersuchungsobjekt vollständig. # Er absorbiert alle einfallenden Photonen vollständig. # Er registriert exakt die Position der einfallenden Photonen. # Er ist nach Detektion eines Koinzidenzereignisses sofort in der Lage, das nächste Ereignis zu registrieren (möglichst geringe Totzeit). # Er verliert auch bei höchsten Zählraten nicht seine Leistungsfähigkeit.]

---
Grenzen der PET-Untersuchung -
räumliche Auflösungseffekte
PET Bild liefert nur eine ungefähre Darstellung der radioaktiven Verteilung.
Die Halbwertsbreite der Intensität des Signals ist ein Maß für die räumliche Auflösung.
Verschmierung der Radioaktivität in benachbarten Gebieten.
Mathematische Modellierung:
vec M `=`bold C` vec T
vec M
     enthält die Komponenten , die die gemessene Radioaktivität in der Ragion i repräsentieren.
     enthält die Komponenten , die die wahre Radioaktivität in der Region i repräsentieren.
M_i
vec T
T_i
Was ist ?
bold C

---
Grenzen der PET-Untersuchung -
räumliche Auflösungseffekte
bold C
        ist eine Matrix der Gestalt:
bold C `=` left[ matrix{HSRC_1 # CSRC_21 # dotsaxis # CSRC_n1 ## CSRC_12 # HSRC_2 # ` # dotsvert ## dotsvert # ` # dotsdown # dotsvert ## CSRC_1n # dotsaxis # dotsaxis # HSRC_n} right]
HSRC_i
        ist der Anteil der wahren Radioaktivität in Region i, der aktuell auch in Region i gemessen wird.
CSRC_ij
        ist der Anteil der wahren Radioaktivität in Region i, der aktuell allerdings in Region j gemessen wird.
Alle -Werte sind gleich.
HSRC
bei optimalen System:
CSRC
Alle -Werte sind Null.

---
Grenzen der PET-Untersuchung -
räumliche Auflösungseffekte
Reale Situtation
PET-Bild
Stark radioaktive Objekte. (hot spots)

---
Grenzen der PET-Untersuchung -
Korrektur der räumliche Auflösungseffekte
vec M
vec T
vec M `=` bold C ` vec T
Im Prinzip: Lösen der Gleichung für geg. und nach .
bold C
Schwer zu bestimmen.
bold C
Eine Methode zur Bestimmung von wird vorgestellt:
Man bestimmt im PET-Bild kleine Regionen, in denen man einen Wert für die radioaktive Konzentration fest wählt. Außerhalb dieser Regionen ist die radioaktive Konzentration stets Null.
Man bestimmt die Halbwertsbreite des PET-Bildes.
Verschmierung der Konzentration in der Region durch Faltung mit einer Gausskurve (mit bestimmter FWHM).
Messen der radioaktiven Konzentration in allen Regionen.
Durch Anwenden der Gleichung lässt sich die jeweilige Spalte von bestimmen, da die Matrix-Vektor Multiplikation einen Vektor liefert.
Anwendung des Verfahrens auf jede Region.
ausgesprochen schwierig!
vec M `=` bold C ` vec T
bold C
[Speaker Notes: Rechnung zeigen]

---
Korrektur der räumliche Auflösungseffekte -
Zukunftsaussichten
PET
MRT
Bild: Forschungszentrum Jülich
Zukunftsaussicht: Kombination von MRT und PET!
[Speaker Notes: Während MRT verschiedene Gewebetypen im Gehirn unterscheidet, macht PET physiologische und biochemische Aktivitäten des Gehirns sichtbar. Wissenschaftler können erstmals Struktur und Gehirn bis auf die molekulare Ebene gleichzeitig analysieren. Was ist MRT?]

---
Zusammenfassung 6
Es gibt keinen idealen PET-Detektor.
Vielfältige Störeinflüsse beeinträchtigen das Messergebniss.
Die räumlichen Auflösungseffekte (Verschmierung der Radioaktivität) sind nur sehr schwer in den Griff zu bekommen.
vec M `=`bold C` vec T
Lösung:
Einteilung in einzelne Regionen.
Segmentiertes Bestimmen der Spalten von C.
In Zukunft wird man die räumliche Auflösung durch Kombination von MRT und PET vielleicht noch erheblich verbessern können.

---
PET in der Realität

---
PET in der Realität
(a)
Neuron
Ohne Aufgabe ist eine normale Konzentration des Liganden, sowie ein normales Bindungspotential vorhanden.
Mit Aufgabe ist der Ligand in der Synapse stark erhöht, ebenso wie das Bindungspotential.

---
PET in der Realität

---
PET in der Realität
These:	Wenn der natürliche Dopamingehalt steigt, senkt sich dann die	gemessene Bindung des Radioliganden?
Experiment:
 = hoher Dopamingehalt + kleine Bindung
+
Amphetamine
Bestätigung der These!

---
PET in der Realität
These:	Steigt der Dopamingehalt in einer bestimmten Gehirnregion bei einer	Tätigkeit?
Experiment:
?
=
+
Vergleich von Personen im Ruhezustand und Personen die ein Videospiel spielen, wofür sie Geld bekommen.
Bestätigung der These!
Ungewiss bleibt aber, ob der finanzielle oder der motorische Aspekt die Erhöhung des Dopamins hervorgerufen hat.

---
PET in der Realität
These:	Steigt der Dopamingehalt in einer bestimmten Gehirnregion bei einer	Tätigkeit?
Experiment:
?
=
Vergleich von Personen im Ruhezustand und der anderen Personen die ein während der Untersuchung die ganze Zeit mit der rechten Hand schreiben.
Bestätigung der These!
Vor allem ist der Dopamingehalt in der rechten Gehirnhälfte stark erhöht.

---
Interpretation des Theorien
Aber alle diese Bestätigungen reichen nicht, um die Methode endgültig zu verfestigen, da noch weitere Faktoren gefunden wurden, die berücksichtigt werden müssen.
Es gibt Beispiele von Medikamenten, welche die Menge Dopamin erhöht	haben, aber mit denen nur eine geringe Hemmung gemessen wurde.
Die Hemmung besteht nicht beliebig lang. Sie besteht nur während des	Anstiegs des Dopamins.
Es können weitere Rezeptoren zur Bindung entstehen.

---
Aus der Sicht eines Modellierers
Das Ziel eines jeden Modellierers ist es, die Vorgänge in drei oder weniger Kompartimente zu entwickeln.
Die Probleme:
Änderungen der Mikroumgebung ziehen ein nicht-konstantes	Reaktionsvolumen VR nach sich.
Wenn sich die Anzahl der Rezeptoren ändert, ist Bmax nicht mehr	konstant.
Die Konstanten sind nicht mehr zeit-invariant, sondern müssen	durch Funktionen beschrieben werden.

---
Schizophrenie
Menschen, die mit Schizophrenie erkrankt sind, haben oft Wahnvorstellungen und Halluzinationen.
Eine erste These um herauszufinden, was Schizophrenie ist und wie man es behandeln kann, besagt, dass es sich um eine Annormalität des Dopaminsystems handelt.
Diese These beruht auf zwei Grunderkenntnissen:
Die effektivste Behandlung zur Unterdrückung der Symptome sind	Medikamente, die die Dopaminrezeptoren blocken.
Bestimmte Medikamente, die zur Steigerung der Dopaminkonzentration	führen, können ähnliche Symptome auslösen.
Diese These wird aktuell noch erforscht!

---
Gentechnik
Gentherapie wird im Allgemeinen definiert als die Einführung von arbeitsfähigen Genen in einen Patienten mit dem Ziel Krankheiten zu heilen.
Es gibt zwei generelle Wege, auf denen man Gene zur Therapiezwecken in den Körper einflößt:
Man führt ein gutartiges Gen in den Patienten ein, dass sich dann an die	Stelle eines Gen das defekt ist oder sogar ganz fehlt setzt.
Man führt ein bösartiges Gen in den Patienten ein, welches sich in	bösartiges Gewebe setzt und diesen zerstören oder angreifen soll.
In beiden Fällen wird das therapeutische Gen in den Virus gebracht und gelangt dann in das Gewebe des Patienten.
Diese These wird aktuell noch erforscht!

---
Kapillarenverengung
Man misst die Verengung von Kapillaren mit Hilfe des PET.
Als Gleichung analog zum 1-Kompartiment-Modell erhält man für der Blutfluss:
{C_t(t)} over dt = K_1 C_a(t)` - `k_2 C_t(t)
Diese Technik wird genutzt um zum Beispiel Herzinfarkte frühzeitig zu erkennen.

---
Kapillarenverengung
{C_t(t)} over dt = K_1 C_a(t)` - `k_2 C_t(t)

---
Literaturangaben
Kinetic Modeling in Positron Emission Tomography von EVAN D. MORRIS, CHRISTOPHER J. ENDRES,† KATHLEEN C. SCHMIDT,‡ BRADLEY T. CHRISTIAN,§RAYMOND F. MUZIC JR.,¶ RONALD E. FISHER||
PET kinetic analysis – compartmental model von HIROSHI WATABE, YOKO IKOMA, YUICHI KIMURA, MIKA NAGANAWA, MIHO SHIDAHARA
Kinetic Modeling in Positron Emission Tomography von EVAN D. MORRIS, CHRISTOPHER J. ENDRES,† KATHLEEN C. SCHMIDT,‡ BRADLEY T. CHRISTIAN,§RAYMOND F. MUZIC JR.,¶ RONALD E. FISHER||
www.wikipedia.de

---
Institut für Angewandte Mathematik
Kinetische Modellierung der Positron Emission Tomographie
Von Melanie Buxhoidt & Max Metelmann
im Sommersemester 2009